Integrovaná střední škola Nová Paka

Konstrukce elektronického ohmmetru

R4A/1
Matěj Trakal
22. října 2006
2006/2007

Zadaní úlohy:
1. navrhněte zapojení ohmmetru s pomocí invertujícího zesilovače a voltmetru ML-22 tak, aby v rozsahu 1,5V odpovídal rozsah ohmmetru 15k ohmu. Jako zdroje konstantního vstupního napětí použijte zdroj +5V. Určete jaké rozsahy ohmmetru budou odpovídat všem nižším rozsahům použitého přístroje.
2. Zapojení doplňte obvodem pro kompenzaci napěťové nesymetrie vstupů a s jeho pomocí před měřením nastavte elektronickou nulu (Rx=0). Měřící přístroj ochraňte proti napěťovému přetížení diodovým omezovačem s LED diodou.
3. Proměřte linearitu ohmmetru proměřením a nakreslením charakteristiky v závislosti výchylky ručky α na měřeném odporu Rx (α =f(Rx)) jako odpor Rx použijte dekádu. Vyzkoušejte možnost měření i na jiných rozsazích.
Teoretický úvod
Invertující zesilovač nám zesílí vstupní napětí, kolikrát budeme potřebovat, ale jelikož na výstupu potřebujeme napětí 0,3 krát menší, dosadíme takové odpory, aby mán zeslaboval. Jelikož na vstupu bude konstantní napětí i vstupní odpor, bude se napětí na výstupu měnit pouze v závislosti na odporu ve zpětné vazbě a to na Rx, který také chceme měřit. Voltmetr bude cejchován se stupnicí v ohmech a to s maximálním rozsahem 1,5V což bude odpovídat maximálnímu odporu 15kΩ. Proti přetížení voltmetru zapojíme k němu paralelně LED diodu, která má v propustném směru úbytek napětí přibližně 2,2V, což je pro přístroj lepší, než, když by bylo na přístroji téměř napájecí napětí zesilovače, které by zde bylo, když by byl odpojen odpor ve zpětné vazbě Rx.
Seznam použitých součástek:
- voltmetr ML-22
- operační zesilovač
- 2x dekáda
- LED dioda
Postup měření:
- Navrhli jsme schéma zapojení ohmmetru
- Vypočítali jsme odpor R1 a zesílení invertujícího zesilovače
- Zapojili jsme obvod podle schématu i s nastavením el. nuly pomocí potenciometru mezi vývody invertujícího zesilovače 1 a 5.
- Konec rozsahu voltmetru jsme nastavili pomocí vypočítaného odporu R1 (dekáda), který vyšel 50kΩ
- Začali jsme naměřené hodnoty zapisovat do tabulky
- Zkusili jsme měřit odpor i na jiných rozsazích, ale ne celé rozsahy stupnice
Schéma zapojení:

Tabulky:
R [kΩ]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
α	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

Výpočty:
Au= U2/U1 = 1,5/5 = 0,3	Au = Rx/R1 = 0,3
U2= U1* (Rx/R1) ==> R1=Rx/0,3 ==> R1=15000/0,3 = 50k
Celkové zhodnocení:
Takto zapojený ohmmetr, byl lineární na rozsahu 1,5V a na ostatních, u ostatních jsme neproměřovali celou stupnici, tak to nemohu na jistotu potvrdit, ale myslím si, že by byl lineární na všech stupnicích.

α=f(Rx)
Rx [kΩ]
α